## 数据详情
2024年雨花台区第三季度饮用水水质监测数据
采样 时间 | 监测单位 | 监测 区域 | 监测点类型 | 供水单位名称 | 供水人口数 | 实际供水能力 | 水样类型 | 监测点级别 | 监测点名称 | 是否合格 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 铁 | 锰 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 游离氯（末梢水）
2024-08-28 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 时光澔韵 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.175 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.86 | 11 | 0.10
2024-08-28 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 东升园 | 合格 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 7.074 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.82 | 36 | 0.10
2024-08-28 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 雨花台中学高中部 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.161 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.86 | 14 | 0.05
2024-08-28 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 雨花台区上怡二村社区卫生服务站 | 合格 | 未检出 | 5 | 0.60 | 无 | 7.013 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.02 | 24 | 0.05
2024-08-28 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 金域华府 | 合格 | 未检出 | 5 | 0.57 | 无 | 7.065 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.94 | 21 | 0.05
2024-08-28 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 南京市雨花医院 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 6.922 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.86 | 50 | 0.05
2024-08-27 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 三江学院高职院 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.487 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.90 | 12 | 0.10
2024-08-27 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 南京春江物业管理有限公司（凤翔新城一期） | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.427 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.82 | 37 | 0.30
2024-08-27 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 南京锦桓酒店有限公司（中华门店） | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.435 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.82 | 23 | 0.10
2024-08-27 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 春江花园 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.463 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.82 | 10 | 0.10