## 数据详情
2024年雨花台区第四季度饮用水水质监测数据
采样时间 | 监测单位 | 监测区域 | 监测点类型 | 供水单位名称 | 供水人口数 | 实际供水能力 | 水样类型 | 监测点级别 | 监测点名称 | 是否合格 | 色度 | 肉眼可见物 | pH | 铁 | 锰 | 浑浊度 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 游离氯（二次供水）
2024-10-22 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级 （单独） | 南京锦桓酒店有限公司（中华门店） | 合格 | 5 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.1
2024-10-22 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级 （单独） | 三江学院高职院 | 合格 | 5 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.1
2024-10-22 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级 （单独） | 春江花园 | 合格 | 5 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.1
2024-10-22 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级 （单独） | 南京春江物业管理有限公司（凤翔新城一期） | 合格 | 5 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.3
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级 （单独） | 南京市雨花台中学高中部 | 合格 | 5 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.5
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级 （单独） | 东升园 | 合格 | 5 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.1
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级 （单独） | 南京银城物业有限公司 （时光澔韵) | 合格 | 5 | 无 | 7.67 | 0.07 | ＜0.05 | ＜0.5 | 未检出 | 5 | 0.1
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级 （单独） | 南京信大高科技有限公司 | 合格 | 5 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.58 | 未检出 | 41 | 0.1
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级 （单独） | 金域华府10号楼 | 合格 | 5 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.1
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级 （单独） | 南京市雨花医院 | 合格 | 5 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.1
审批人： | [10 empty] | 制表人： |  | 王磊 |  |  | 制表时间：2024.11.06