## 数据详情
2024年雨花台区第四季度饮用水水质监测数据
采样时间 | 监测单位 | 监测区域 | 监测点类型 | 供水单位名称 | 供水人口数 | 实际供水能力 | 水样类型 | 监测点级别 | 监测点名称 | 是否合格 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 铁 | 锰 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 游离氯（末梢水）
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 时光澔韵 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.29 | 未检出 | 0.5
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 东升园 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.05 | 未检出 | 0.1
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 雨花台中学高中部 | 合格 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无 | 7.69 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.25 | 未检出 | 0.5
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 雨花台区上怡二村社区卫生服务站 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.94 | 50 | 0.05
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 金域华府 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.33 | 未检出 | 0.05
2024-10-23 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 南京市雨花医院 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.09 | 6 | 0.1
2024-10-22 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 三江学院高职院 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.17 | 未检出 | 0.1
2024-10-22 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 南京春江物业管理有限公司（凤翔新城一期） | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.13 | 未检出 | 0.3
2024-10-22 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 南京锦桓酒店有限公司（中华门店） | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.33 | 2 | 0.1
2024-10-22 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 末梢水 | 市级 （单独） | 春江花园 | 合格 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.33 | 未检出 | 0.1
| 审批人： | [9 empty] | 制表人： |  | 王磊 |  |  | 制表时间：2024.11.06