2025年第一季度南京市雨花台区城市生活饮用水水质卫生监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年第一季度南京市雨花台区生活饮用水水质卫生监测情况统计表 | | | | | | | |
| **水样类型** | **监测点数（个）** | **监测样品** | | | **监测项次** | | |
| **样品数（份）** | **合格样品数（份）** | **合格率（%）** | **项次数（项）** | **合格项次数（项）** | **合格率（%）** |
| 末梢水 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 二次供水 | 6 | 6 | 6 | 100 | 54 | 54 | 100 |
| 合计 | 16 | 16 | 16 | 100 | 154 | 154 | 100 |

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，南京市雨花台区卫生健康委组织完成了2025年第一季度的城市生活饮用水水质卫生监测工作。全区共设16个监测点，对照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）和《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023），共检测水样16份，合格16份，合格率100%。其中末梢水10份，合格10份；二次供水6份，合格6份（见下表）。